技术参数要求

一、技术参数：

- 进泥含水率：95%-98%。

- 出泥干度：含水率小于70%。（可根据自己公司的设备能力，在技术方案中明确出泥含水率，此指标将作为最终验收的指标之

一）。

- 产量：绝干污泥15吨/天，按24小时生产计算。

- 滤布幅宽：不大于2.5米。

- 机架材质：全部sus304不锈钢。

- 传动辊、纠偏辊为钢辊包胶，压榨辊采用6mm不锈钢无缝辊制作,其余辊筒全部为钢辊包不锈钢（厚度不低于2MM）。

- 污泥混合器材质为SUS304不锈钢。

二、采购设备明细为：

带式浓缩压滤机 一套  污泥混合器  一台  及配套的电控柜及气控柜。

三、报价包含：商务报价（分项报价、交货期及付款方式）

技术方案请务必详细（各部件所用材质、共有多少辊筒等）

- 报价、方案、营业执照、银行开户许可证等资料请邮寄至镇江大东纸业有限公司（镇江新区东方路8号），请在封面标记招标两字。

- 五、联系人：练东  13951280812

镇江大东纸业有限公司

采购处

2022.05.10