附件一

大东纸业新购消防产品及灭火器维修充装招标信息

镇江大东纸业有限公司新购消防产品及灭火器维修充装进行公开招标，欢迎参与。

招标要求：

- 招标项目：镇江大东纸业有限公司新购消防产品及灭火器维修充装项目。

- 招标内容：

- （1）充装灭火器数量：

- 3Kg干粉：340只；           4Kg干粉：159只；

- 25Kg干粉：7只；            3Kg二氧化碳：59只。

- （2）新购消防产品数量：

- 3Kg干粉：30只； 直径65室内消火栓：20只

- 质量要求：

- （1）符合国家标准，按照《灭火器维修与报废规程》（GA95-2007）对灭火器进行检测、充装。每具维修出厂检验合格的灭火器都应贴有维修合格证。

- （2）新购消防产品必须为符合消防部门要求的合格产品。

4、服务期限：合同签订后一个月交付

5、中标要求：对充装灭火器和新购消防产品合计报价，价格最低且合理中标。

6、投标方资格要求：

①投标方应是在中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业，符合《社会消防技术服务管理规定》从业条件。

②投标方营业执照年审合格且无不良记录，守法诚信、信用良好，无重大违法行为。

③投标人必须是有能力履行招标内容要求和服务的投标商，具备良好的信誉。

7、请符合应标条件的单位于2022年6月20日15时前将营业执照正、副本、服务机构资质证书、法人身份证（以上都为复印件加盖公章）寄（送）至镇江大东纸业有限公司采购处（庞抒）。

8、其余详见附件二。

联系方式：0511-85586157

地 址：镇江大东纸业有限公司（镇江新区大港东方路 8 号）

邮 编：212132

联系人：庞抒

网 址 : Http://www.zjddzy.com